## Tabelle1
Feldname | Einheit | Beschreibung
uuid |  | Interne Kennung
label |  | Interne Kennung
dach_id |  | Kennung Teildachfläche
dach_typ |  | Kennung aus dem Liegenschaftsdaten zur Beschreibung der charakterischen Form des Daches
dach_ausrichtung_grad | Grad | Geografische Ausrichtung der Fläche (Die Ausrichtung wird in einem Wertebereich von -180 ° bis 180 ° von Süden dargestellt. Bei negativen Zahlen weisen die Flächen in westliche, bei positiven in östliche Richtung).
dach_eignung_prozent | % | Grad der Eignung der Dachfläche
dach_flaeche_qm | m² | Größe der Dachfläche
dach_neigung_grad | Grad | Neigung der Dachfläche
dach_potenzial_ertrag_mwh_a | MWh | Potenzielle Energiemenge pro Jahr
dach_potenzial_leistung_kw | kWp | Potenzielle Leistung
dach_potenzial_nutzflaeche_qm | m² | Maximal nutzbare Fläche
dach_potenzial_module_anzahl | Anzahl | Potenzielle Modulanzahl bei 300 Wp pro Modul
gebaeude_id |  | Kennung Gebäude
gebaeude_adresse |  | Straßenname und Hausnummer aus dem Liegenschaftsdaten
gebaeude_kategorie_alkis |  | Kennung zur Bezeichnung von Bauwerken und Einrichtungen aus dem Liegenschaftsdaten, z. B.: 31001 – Gebäude 51001 – Turm 51002 – Bauwerk oder Anlage für Industrie und Gewerbe 51003 – Vorratsbehälter, Speicherbauwerk keine Angabe
gebaeude_typ |  | Kennung der Gebäudefunktion aus dem Liegenschaftsdaten
gebaeude_funktion |  | Konkretisierung des Gebäudetyps: Angabe zur Gebäudefunktion aus dem Liegenschaftsdaten
gebaeude_hoehe_m | m | Angabe der Objekthöhe
gebaeude_lod2 |  | Information aus den Liegenschaftsdaten
gemeinde_schluessel |  | Gemeindeschlüssel
gemeinde_name |  | Gemeindename
url |  | Internetadresse des Wirtschaftlichkeitsrechners der ausgewählten Dachfläche
geom |  | Geometrische Information
Hinweise: Berechnungsmethodik zur Solarpotenzialanalyse sind im Abschlussbericht dokumentiert, https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-brandenburg/abschlussbericht-solarpotenzialanalyse
Link zum ALKIS-Objektartenkatalog Brandenburg (Datensatzbeschreibung Liegenschaftsdaten)
https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/66/03-191202-Anlage%202%20-%20ALKIS-OK.pdf